## Slide 1: MODULE 5 : SUIVI ET ÉVALUATION
Formation au niveau central concernant les tests Truenat® pour la détection de la TB et de la résistance à la rifampicine

## Slide 2: Introduction
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Truenat et de l’impact de Truenat sur les cibles et les objectifs liés à la TB sont essentiels.
Ce module fournira aux participants un aperçu de la manière d’établir un plan de suivi et d’évaluation pour Truenat en détaillant les indicateurs qui peuvent être intégrés dans les systèmes et les plans nationaux.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage du module 5
À la fin de ce module, les participants doivent être en mesure de :
Décrire une approche générale du suivi et de l’évaluation de l’impact de Truenat sur les cibles et les objectifs liés à la TB.
Notes: Objectif final : décrire comment établir un plan de suivi et d’évaluation pour Truenat.

## Slide 4: Suivi et évaluation (S&E) pour Truenat 01. Indicateurs 02.
Module 5 : Suivi et évaluation
Aperçu du cours

## Slide 5: S&E POUR TRUENAT

## Slide 6: S&E pour Truenat
L’intégration de Truenat devrait aider un pays à atteindre ses cibles existantes pour la détection des cas, les confirmations bactériologiques, les tests de résistance aux médicaments, etc.
Si l’ajout de Truenat n’aide pas à atteindre ces objectifs, alors soit les objectifs doivent être révisés, soit une solution différente est nécessaire.

## Slide 7: Assurance qualité par rapport au suivi et à l’évaluation (AQ par rapport à S&E)
Les indicateurs d’AQ décrits dans le module précédent doivent être utilisés pour surveiller les performances des instruments.
Les indicateurs d’impact décrits dans ce module doivent être utilisés pour suivre et évaluer les progrès en vue de la réalisation d’objectifs plus larges du système de santé liés à la TB.
Les deux groupes d’indicateurs doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’un système d’enregistrement et de rapports et des plans pour l’examen des données.
Notes: Remarque pour l’animateur :

## Slide 8: INDICATEURS

## Slide 9: Indicateurs d’impact
Indicateurs de l’OMS pour le renforcement des laboratoires | Cible de l’OMS
Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose ou de rechute notifiés ayant subi un test de diagnostic rapide approuvé par l’OMS (WHO-approved rapid diagnostic, WRD) en tant que test diagnostique initial (Indicateur 2 pour les laboratoires de la Stratégie pour mettre fin à la TB) | 80 % (2020)
Pourcentage des nouveaux cas de tuberculose et de rechutes notifiés ayant fait l’objet d’une confirmation bactériologique (Indicateur 3) | 80 % [rechute : 90 %] (2020)
Pourcentage de sites de test utilisant des WRD sur lesquels un système de connectivité des données a été mis en place et permet de transmettre les résultats par voie électronique aux cliniciens et à un système de gestion des informations (Indicateur 4) | 100 % (2020)
Pourcentage de cas de tuberculose confirmés bactériologiquement et notifiés avec des résultats de TDS pour la RIF (Indicateur 7) | 100 % (2020)
Pourcentage de cas de tuberculose notifiés, résistants à la RIF, avec des résultats de TDS pour les fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention (Indicateur 8) | 100 % (2020)
Indicateurs d’impact

## Slide 10: Autres indicateurs d’impact possibles
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB ayant été testés par un WRD
Proportion de la population ayant accès à un WRD dans un rayon de 5 kilomètres
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB subissant un test de dépistage de la TB (c.-à-d., parvenus à un centre de diagnostic)
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB qui arrivent dans un centre de diagnostic et pour qui un test de dépistage de la TB est prescrit
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB pour lesquels un test est demandé et qui fournissent un échantillon pour le test
Notes: Remarque pour l’animateur :
Posez la question suivante aux participants :
Parmi ces indicateurs, lesquels sont déjà évalués dans le pays ?

## Slide 11: Autres indicateurs d’impact possibles
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB pour lesquels un échantillon est recueilli et dont l’échantillon est reçu par le laboratoire d’analyse
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB dont l’échantillon est reçu par le laboratoire d’analyses et pour lesquels un test est réalisé
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB pour lesquels un test est réalisé et pour lesquels les résultats des tests sont rapportés au clinicien
Nombre et proportion de patients avec une suspicion de TB pour lesquels les résultats des tests sont rapportés au clinicien et qui sont informés du résultat
Proportion d’échantillons recueillis pour le test WRD pour lesquels un résultat a été reçu par le clinicien prescripteur dans le délai cible défini (c.-à-d., délai entre le recueil d’un échantillon et la réception des résultats)
Notes: Remarque pour l’animateur :
Posez la question suivante aux participants :
Parmi ces indicateurs, lesquels sont déjà évalués dans le pays ?

## Slide 12: Suivi des résultats et de l’impact
Le logiciel peut calculer rapidement et automatiquement de nombreux indicateurs clés de performance et faciliter le processus de S&E.
Les plateformes logicielles de connectivité tierces (ex. plateformes « Aspect » de SystemOne et « DataToCare » de Savics) permettent un flux de données fluide.
Les rapports de résultats numériques peuvent être utilisés pour envoyer des données aux serveurs nationaux à des fins de S&E et de surveillance.
Connectivité diagnostique
Notes: Remarque pour l’animateur :
Échange avec les participants :
Rappel : L’instrument Truelab est doté d’un logiciel intégré pour la création de rapports de résultats numériques et peut être connecté aux plateformes Aspect et DataToCare.

## Slide 13: Suivi des résultats et de l’impact
Les indicateurs clés et les étapes clés pour suivre le processus de mise en œuvre de Truenat doivent être identifiés dès le début.
La liste de contrôle de haut niveau de l’Annexe 2 du Guide de mise en œuvre de Truenat peut être utile pour suivre la mise en œuvre et l’introduction de Truenat.
L’utilisation (le taux ou le nombre de tests demandés) des services de tests Truenat doit être suivie une fois que les instruments ont été mis en place pour déterminer si le personnel médical de tous les sites qui devraient proposer le test, le demande réellement.
Indicateurs clés
Notes: Remarque pour l’animateur :
Échange avec les participants :

## Slide 14: Formulaires de S&E pour Truenat
Espace réservé pour les pays pour décrire les changements apportés aux processus de S&E qui sont introduits suite à la mise en place de Truenat.
Notes: Remarque pour l’animateur :

## Slide 15: RÉSUMÉ
Suivi et évaluation de l’impact de Truenat
Les progrès accomplis pour atteindre des indicateurs de l’OMS pour le renforcement des laboratoires doivent être mesurés pour évaluer l’impact de Truenat.
D’autres indicateurs peuvent également être choisis par des programmes nationaux pour compléter les indicateurs de l’OMS.

## Slide 16: Indicateurs d’impact
Indicateurs de l’OMS pour le renforcement des laboratoires | Cible de l’OMS
Pourcentage de cas de TB confirmés bactériologiquement et notifiés avec des résultats de TDS pour la RIF | 
Pourcentage des cas de TB notifiés, résistants à la RIF, avec des résultats de TDS pour les fluoroquinolones et des agents injectables de deuxième intention | 
Pourcentage de sites de test utilisant des WRD dans lesquels un système de connectivité des données a été mis en place qui permet de transmettre les résultats par voie électronique aux cliniciens et à un système de gestion des informations | 
Pourcentage des nouveaux cas de TB ou de rechute notifiés avec un test de diagnostic rapide approuvé par l’OMS (WRD) en tant que test diagnostique initial | 
Pourcentage des nouveaux cas de TB et de rechutes notifiés ayant fait l’objet d’une confirmation bactériologique | 
Contrôle des connaissances – Question 1
Complétez le tableau avec la cible de l’OMS associée.
Notes: Remarque pour l’animateur :
Demandez aux participants de répondre à la question de contrôle des connaissances dans leur guide du participant. Puis, demandez aux participants de communiquer leurs réponses. Les bonnes réponses sont affichées à l’écran.

## Slide 17: Indicateurs d’impact
Contrôle des connaissances – Question 2
Citez un autre indicateur d’impact qu’il est, selon vous, important de surveiller et expliquez pourquoi.
Notes: Remarque pour l’animateur :
Demandez aux participants de répondre à la question de contrôle des connaissances dans leur guide du participant. Puis, demandez aux participants de communiquer leurs réponses. Les bonnes réponses sont affichées à l’écran.